|  |
| --- |
| **Doklad o provedeném cvičném požárním poplachu** |

Na základě ustanovení odst. (4), §§ 32 a 33, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v účinném znění, byl vyhlášen cvičný požární poplach.

|  |
| --- |
| **A. Údaje o provozovateli činností, který vyhlašoval cvičný požární poplach** |
|  |
| Jméno nebo název firmy: |  |
|  |  |
| Sídlo nebo místo podnikání / adresa trvalého pobytu: |  |
|  |  |
| IČ: |  |
|  |  |
| Údaj o zápise v OR nebo jiné evidenci: |  |
|  |  |
| **B. Identifikace a adresa objektu / pracoviště, které jsou předmětem cvičného požárního poplachu** |
|  |
| Identifikace / označení objektu: |  |
|  |  |
| Ulice + čp: |  |
|  |  |
| PSČ + Obec: |  |

|  |
| --- |
| **C. Písemné potvrzení o provedení cvičného požárního poplachu** |
|  |
| Datum cvičení: | 13.05.2017 | Termín příštího cvičení: | 19.10.2017 |
| Čas cvičení: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Cvičný požární poplach odborně zaštítil: |  | **Jméno nebo název firmy** |
| Adresa sídla nebo místa podnikání |
| IČ: |
| Údaj o zápise v OR nebo jiné evidenci |
| **Jméno a příjmení** |
| *Funkce / odborná způsobilost* |
|  |  |  |
| V: |  | dne: | 13.05.2017 |
|  |  |  |  |
|  |  | Podpis: |  |

**D. Výsledky a zjištěné skutečnosti při vyhlášení požárního poplachu**

| **D1. ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A NEDOSTATKY PŘI CVIČNÉM POŽÁRNÍM POPLACHU** |
| --- |
| **Předmět zjištění** | **Zjištěné skutečnosti** |
| Způsob vyhlášení cvičného požárního poplachu: |  |
| Ohlášení na KOPIS (Krajské operační středisko): | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Doba od vyhlášení cvičného požárního poplachu do opuštění objektů poslední osobou: |  |
| Hlavní vypínač el. proudu byl vypnut / kým: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Hlavní uzávěr plynu byl uzavřen / kým: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Hlavní uzávěr vody byl uzavřen / kým: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Došlo k využití výtahu pro evakuaci: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Evakuované osoby se shromáždily na určených shromaždištích: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Funkčnost nouzového osvětlení | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Bylo evakuovanými osobami značení únikových cest shledáno dostatečným: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Požární evakuační plán dodržen / vyhovuje: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Požární poplachové směrnice dodrženy / vyhovují: | [ ]  ANO | [ ]  NE |  |
| Další zjištění cvičné evakuace: |  |
| Doporučení pro příští cvičnou evakuaci: |  |

**E. Závěr cvičného požárního poplachu**

Jiné, než výše v tomto dokladu uvedená zjištění a nedostatky nebyly v rámci vyhlášení cvičného požárního poplachu zjištěny.

Zpracovatel tohoto dokladu není odpovědný za odstranění zjištěných závad. Odstranění závad musí být prokazatelně dokladováno, např. záznamem v tomto dokladu nebo i jiným vhodným způsobem. Vykonavatel prohlídky poskytne provozovateli činností, v případě potřeby, nutné informace k vysvětlení případně zjištěných závad.

**Za provozovatele doklad převzal a byl s ním obeznámen:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dne** | **Jméno a příjmení** | **Funkce** | **Podpis** |
|  |  |  |  |

**S tímto dokladem byly seznámení níže uvedení vedoucí zaměstnanci pracovišť, která byla předmětem cvičného požárního poplachu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dne** | **Jméno a příjmení** | **Funkce** | **Podpis** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |